ПАМЯТКА

О соблюдении мер пожарной безопасности в жилье.

Что нужно делать, чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей соседних домов.

1.Соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня:

-не курите в постели, в сараях, на чердаке, в гараже. Тщательно тушите сигареты, а не бросайте их непотушенными на приусадебных участках, с балконов или в баки для мусора;

-не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

-не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, очагов, проведения пожароопасных работ;

-не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и сараях керосиновыми лампами, свечами, спичками;

-не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть спичками, зажигалками и т.д.;

2.Следите за состоянием электропроводки и электроприборов:

-проверяйте состояние «пробок» (предохранителей) электросчётчика и иных аппаратов защиты,  устанавливайте только калиброванные плавкие вставки. Не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большей мощности, чем позволяет сечение проводов;

-используйте масляные обогреватели (мощностью не более 1.5 кВт), вместо приборов с температурой теплоотдающей поверхностью более 950С и самодельных (кустарных) электроприборов;

-не допускайте скрутки электропроводки, особенно выполненные из разных металлов (медь-алюминий). Не эксплуатируйте временные электропроводки;

-не допускайте прокладку проводов в одинарной изоляции по горючему основанию, не закрывайте  электропроводку обоями, коврами;

-не применяйте бумажные абажуры, не устанавливайте светильники вблизи от сгораемых материалов;

3.Периодически проверяйте печи. Отремонтируйте их до начала отопительного сезона:

-проверяйте высоту дымовых труб, чтобы они были выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных зданий;

-проверьте и выполните разделку дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям не менее 0,5 метра, а отступку от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

-своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

-проверяйте состояние предтопочного листа. Если его нет, то перед топочной дверцей на полу из горючих материалов прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

-побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

-периодически очищайте дымоходы и печи от сажи – не реже одного раза в три месяца;

-высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место и проливайте водой.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  при эксплуатации печей:

*   оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

*   располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;

*   применят для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ;

*   топить углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

*   устанавливать в плотную к топящимся печам мебель, дрова и другие сгораемые материалы;

*   перекаливать печи;

*   устанавливать металлические печи кустарного изготовления, не отвечающие требованиям;

безопасности. При установке печей заводского изготовления строго следуйте инструкциям

изготовителя.

4.Не храните баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах. Не эксплуатируйте газовые приборы при утечке газа и не проверяйте герметичность соединений с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи и т.п.).

5.Соблюдайте требования пожарной безопасности в индивидуальных гаражах:

-не производите пожароопасные работы и промывку деталей с использованием ЛВЖ, ГЖ;

-не держите транспортные средства с подтеканием горючего и масла, с открытыми горловинами баков;

-не подзаряжайте аккумулятор непосредственно на транспортном средстве;

-не подогревайте двигатель открытым огнём и не пользуйтесь им для освещения гаража;

-не храните мебель, предметы домашнего обихода из горючих материалов и т.д.;

-не храните более 20-и литров топлива и более 5-и литров масла;

6.Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к жилым домам:

-не производите самовольное (без согласований) строительство, в том числе на приусадебных участках;

-не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения материалов, транспорта;

-участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным постройкам своевременно очищайте от горюющих отходов, опавших листьев, сухой травы и т.п.;

-не складируйте сено и другие горючие материалы на чердаках, а также ближе 15-и метров от строений;

-установите рядом с домом бочку с водой или приобретите огнетушитель.

7.Устанавливайте дополнительные двери и не изменяйте направление открывания дверей из квартир в коридор или на площадку лестничной клетки, если это препятствует свободной эвакуации людей и ухудшает условия эвакуации из соседних помещений или квартир. Не загромождайте двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

(ЛВЖ- легко воспламеняющиеся жидкость, ГЖ- горючая жидкость)

Порядок действий при пожаре.

1.Сообщить о пожаре  в единую службу спасения  «101» «112».

3.До прибытия пожарной команды, наметить пути подъезда к очагу возгорания и освободить дорогу от транспортных средств, строительных материалов и т.п. для свободного проезда пожарных автомашин.

4.Организовать встречу и сопровождение пожарной команды к очагу возгорания.

5.До приезда пожарной команды по возможности без риска для жизни и здоровья, определить есть ли в очаге возгорания люди, животные.

6.До приезда пожарной команды по возможности без риска для жизни и здоровья определить есть ли в очаге возгорания баллоны с газом, канистры с топливом и другими ЛВЖ, ГЖ.

7.При тушении пожара первичными средствами до приезда пожарной команды, перед тушением необходимо обесточить от эл.энергии очаг возгорания.

8.Удалить за пределы опасной зоны всех, кто не участвует в тушении пожара.

9.При необходимости организовать вынос и охрану материальных средств.

10.Предупредить жителей соседних домов о пожаре, организовать дежурство для предотвращения распространения пожара на соседние участки.