Требования пожарной безопасности при проведении

новогодних мероприятий

1.Требования к помещениям и обустройству новогодней елки:

- при организации и проведении Новогодних праздников в помещениях с массовым пребыванием людей, допускается использовать только те помещения, из которых имеются 2 эвакуационных выхода и не имеющих на окнах глухих металлических решеток;

- при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц, с которыми в обязательном порядке проведен инструктаж по мерам пожарной безопасности;

- на случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари;

- при отсутствии в помещениях электрического освещения мероприятия должны проводится в светлое время суток;

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви елки не касались стен и потолка;

- иллюминация помещения и елки должна быть выполнена с соблюдением требований Правил устройства электрооборудования. При использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным  включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.), следует ее обесточить.

При проведении мероприятий запрещается:

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести  к пожару;

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;

- использовать ставни для затемнения помещений;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

2. Правила поведения в случае загорания:

- Не создавайте панику;

- помогите в первую очередь покинуть помещение детям и престарелым, эвакуируйтесь из помещения;

- сообщите о пожаре по телефону «101» , «112» и организаторам мероприятия;

- при загорании елки необходимо ее обесточить, накинуть плотное покрывало, либо залить елку водой.